## Folha 1
ICP530 |  |  | Ud | Controlo centralizado.
Controlo remoto central Smart Manager Data Analyzer, com possibilidade de ligação a PC com navegador web, para controlo até 128 unidades interiores de ar condicionado ligadas a duas redes TCC-Link de 64 unidades cada uma, para controlo de forma individual, global, por zonas (64 por cada rede) e por grupos (64 por cada rede), modelo BMS-SM1280ETLE "TOSHIBA".
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tsb690a | Ud | Controlo remoto central Smart Manager Data Analyzer, com possibilidade de ligação a PC com navegador web, para controlo até 128 unidades interiores de ar condicionado ligadas a duas redes TCC-Link de 64 unidades cada uma, para controlo de forma individual, global, por zonas (64 por cada rede) e por grupos (64 por cada rede), modelo BMS-SM1280ETLE "TOSHIBA", com monitorização de consumos através de ligação a PC local, obtenção de gráficos e geração de relatórios, calendário de programação com funções avançadas, ligação a interface com entradas e saídas digitais para alarmes de incêndio, contactos de janelas e outros, ajustes avançados de funcionamento: restrições de temperatura, modos de poupança e controlo de pico de consumo. |  |  | 1 | 560070.9 | 560070.9
mo004 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 1.249 | 380.18 | 474.84
mo102 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 1.249 | 241.47 | 301.6
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 560847.34 | 11216.95
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 572064.29 | 17161.93
Custo de manutenção decenal: 206.229,18Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 589226.22