## Folha 1
ICP530 |  | Ud |  | Controlo centralizado.
Controlo remoto central com ecrã táctil capacitivo, para controlo até 512 unidades interiores de ar condicionado ligadas a uma rede TCC-Link, modelo BMS-CT5120E "TOSHIBA".
Unitário | Ud |  | Descrição |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tsb680a | Ud |  | Controlo remoto central com ecrã táctil capacitivo, para controlo até 512 unidades interiores de ar condicionado ligadas a uma rede TCC-Link, modelo BMS-CT5120E "TOSHIBA", com ligação a interface com entradas e saídas digitais para alarmes de incêndio, contactos de janelas e outros, restrição de níveis de liberdade no comando individual desde a central, controlo de arranque e paragem, gestão central e local, ajuste de temperatura, modo de funcionamento (refrigeração, aquecimento ou ventilação), programação horária individual semanal com dias especiais, historial de alarmes e funções de poupança e monitorização de energia. |  | 1 | 1053306.67 | 1053306.67
mo004 | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  | 1.249 | 380.18 | 474.84
mo102 | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  | 1.249 | 241.47 | 301.6
| % |  | Meios auxiliares |  | 2 | 1054083.11 | 21081.66
| % |  | Custos indirectos |  | 3 | 1075164.77 | 32254.94
Custo de manutenção decenal: 387.596,90Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1107419.71