## Folha 1
IBL690 | Ud |  | Controlo centralizado.
Interface de integração com BMS, com protocolo de comunicação LonWorks, para controlo até 50 unidades interiores de ar condicionado, modelo LMAP-04 "MITSUBISHI ELECTRIC". O preço não inclui a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mee865a |  | Ud |  | Interface de integração com BMS, com protocolo de comunicação LonWorks, para controlo até 50 unidades interiores de ar condicionado, modelo LMAP-04 "MITSUBISHI ELECTRIC". | 1 | 1852470 | 1852470
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 1.311 | 1057.3 | 1386.12
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 1.311 | 603.82 | 791.61
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 1854650 | 37093
Custo de manutenção decenal: 662.109,93Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1891740