## Folha 1
IUR080 | Ud | Electroválvula.
Electroválvula para rega, corpo de PVC e polipropileno, ligações roscadas, de 1" de diâmetro, alimentação do solenóide a 24 Vca, com possibilidade de abertura manual e regulador de caudal, com caixa de plástico com tampa.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt48ele010a |  | Ud | Electroválvula para rega, corpo de PVC e polipropileno, ligações roscadas, de 1" de diâmetro, alimentação do solenóide a 24 Vca, com possibilidade de abertura manual e regulador de caudal. | 1 | 4497.9 | 4497.9
mt48wwg010a |  | Ud | Caixa de plástico, com tampa e sem fundo, de 30x30x30 cm, para alojamento de válvulas em sistemas de rega. | 1 | 11964.7 | 11964.7
mo008 |  | h | Oficial de 1ª canalizador. | 0.289 | 1084.69 | 313.48
mo107 |  | h | Ajudante de canalizador. | 0.289 | 619.46 | 179.02
mo003 |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 0.144 | 1084.69 | 156.2
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 17111.3 | 342.23
Custo de manutenção decenal: 11.170,25Kz nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 17453.5