## Folha 1
IOB023 | Ud |  | Tubo flexível para sprinkler.
Tubo flexível para sprinkler, de 0,7 m de comprimento, com elemento de ligação macho de 1", num extremo e elemento de ligação fêmea de 1/2", no outro extremo.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41ita010a |  | Ud |  | Tubo flexível para sprinkler, de 0,7 m de comprimento, com elemento de ligação macho de 1", num extremo e elemento de ligação fêmea de 1/2", no outro extremo. | 1 | 37916.8 | 37916.8
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 0.131 | 1084.69 | 142.09
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 0.131 | 619.46 | 81.15
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 38140 | 762.8
Custo de manutenção decenal: 1.167,08Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 38902.8