## Folha 1
ICP035 | Ud |  | Peça para formação de conduta rígida de descarga para climatizador evaporativo.
Tramo recto de ligação directa ao difusor, de chapa de aço galvanizado, de 550x550x1500 mm.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42ter071a |  | Ud |  | Tramo recto de ligação directa ao difusor, de chapa de aço galvanizado, de 550x550x1500 mm. | 1 | 154184 | 154184
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 0.141 | 1057.3 | 149.08
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 0.141 | 603.82 | 85.14
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 154419 | 3088.37
Custo de manutenção decenal: 26.776,19Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 157507