## Folha 1
IOB023 | Ud |  | Tubo flexível para sprinkler.
Tubo flexível para sprinkler, de 1,2 m de comprimento, com elemento de ligação macho de 1", num extremo e elemento de ligação fêmea de 1/2", no outro extremo.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41ita010c |  | Ud |  | Tubo flexível para sprinkler, de 1,2 m de comprimento, com elemento de ligação macho de 1", num extremo e elemento de ligação fêmea de 1/2", no outro extremo. | 1 | 47033.1 | 47033.1
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 0.142 | 1057.3 | 150.14
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 0.142 | 603.82 | 85.74
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 47268.9 | 945.38
Custo de manutenção decenal: 2.410,72Kz nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 48214.3