## Folha 1
IOB026 | Ud | Filtro.
Filtro de retenção de resíduos de ferro fundido dúctil, com peneiro de aço inoxidável, união com flanges, de 2 1/2" de diâmetro, PN=16 bar.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41svc100b |  | Ud | Filtro de retenção de resíduos de ferro fundido dúctil, com peneiro de aço inoxidável, união com flanges, de 2 1/2" de diâmetro, PN=16 bar. | 1 | 120316 | 120316
mt41www030 |  | Ud | Material auxiliar para instalações contra incêndios. | 1 | 1664.61 | 1664.61
mo008 |  | h | Oficial de 1ª canalizador. | 0.284 | 1057.3 | 300.27
mo107 |  | h | Ajudante de canalizador. | 0.284 | 603.82 | 171.48
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 122452 | 2449.05
Custo de manutenção decenal: 56.205,65Kz nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 124901